**上饶市龙潭西路（槠溪北路~鄱阳路段）改建工程**

**电缆报价函**

报价单位： （公章）

报价内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 电缆 | 交联聚氯乙烯电力电缆，ZR-YJV-0.6/KV-5\*251.铜芯电缆敷设 水平敷设(截面mm2以内) 35 五芯 | 米 | 2200 |  |  |
| 2 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘，ZR-YJV-0.6/KV-5\*351.铜芯电缆敷设 水平敷设(截面mm2以内) 35 五芯 | 米 | 500 |  |  |
| 3 | 电缆 | 电源线YJV-1KV-3\*10mm2 | 米 | 560 |  |  |
| 4 | 配线 | 1.控制电缆KVVR-4\*1.5mm2 | 米 | 1800 |  |  |
| 5 | 配线 | 1.控制电缆KVVR-3\*1.5mm2 | 米 | 1500 |  |  |
| 6 | 配线 | 1.电源线KVVR-3\*2.5mm2 | 米 | 3200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括进出场费、配件、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

3、本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：