## 上饶建筑装配式（工业化）基地项目

## **门窗、玻璃幕墙材料**报价函

报价单位： （公章）

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价项目 | 型号 | 单位 | 暂定数量 | 品牌 | 材料单价 | 安装单价 | 合价 | 备注 |
| 钢质甲级防火门 | FM甲1522 9樘 | m2 | 29.7 |  |  |  |  |  |
| FM甲1222 2樘 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| FM甲1221 2樘 | m2 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 钢质甲级防盗门 | FDM甲1522 2樘 | m2 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 钢质乙级防火门 | FM乙0720 2樘 | m2 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| FM乙0820 2樘 | m2 | 3.2 |  |  |  |  |  |
| FM乙1221 2樘 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| FM乙1222 1樘 | m2 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| FM乙1522 18樘 | m2 | 59.4 |  |  |  |  |  |
| FM乙1620 3樘 | m2 | 9.28 |  |  |  |  |  |
| FM乙1622 18樘 | m2 | 63.44 |  |  |  |  |  |
| FM乙1625 12樘 | m2 | 48 |  |  |  |  |  |
| FM乙1422 3樘 | m2 | 9.24 |  |  |  |  |  |
| 木质丙级防火门 | FM丙0820 10樘 | m2 | 16 |  |  |  |  |  |
| FM丙1020 23樘 | m2 | 46 |  |  |  |  |  |
| 钢质丙级防火门 | FM丙0620 21樘 | m2 | 33.2 |  |  |  |  |  |
| FM丙0820 8樘 | m2 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| FM丙1020 6樘 | m2 | 12 |  |  |  |  |  |
| 钢质防火门 |  | m2 | 1.890 |  |  |  |  |  |
| 成品套装单扇木门 | M0922 24 樘 | m2 | 47.52 |  |  |  |  |  |
| M0922A 2樘 | m2 | 1.98 |  |  |  |  | 视线观察玻璃，安装护门板 |
| M0921 8樘 | 樘 | 8 |  |  |  |  |  |
| M0821 3樘 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| M1022 81樘 | m2 | 178.2 |  |  |  |  |  |
| M1025 98樘 | m2 | 245 |  |  |  |  | 带亮窗 |
| 成品套装双扇木门 | M1222 38樘 | m2 | 100.32 |  |  |  |  |  |
| M1522 11樘 | m2 | 36.3 |  |  |  |  |  |
| M1525 1樘 | m2 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| M1622 6樘 | m2 | 21.12 |  |  |  |  |  |
| M2236 1樘 | m2 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | 铝合金成品平开门M0922 119樘 | m2 | 235.62 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | 铝合金成品推拉门TLM1021 1樘 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | 成品套装钢质单扇门M1221 5樘 | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | 成品套装钢质单扇门M0921 2樘 | 樘 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | TLM1022 1樘 | m2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢)门 | 钢质成品平开门 | m2 | 6.480 |  |  |  |  |  |
| 铝合金推拉门 | 铝合金隔热断桥平开门6Low-E+9A+6(含中空玻璃)M1628 5樘 | m2 | 22.4 |  |  |  |  |  |
| 铝合金推拉门 | 普通铝合金推拉门6Low-E+9A+6(含中空玻璃)TLM2426 36樘 | m2 | 224.64 |  |  |  |  |  |
| 铝合金推拉门 | 普通铝合金组合门窗6Low-E+9A+6(含中空玻璃) MLC2236 3樘 | m2 | 22.400 |  |  |  |  |  |
| 铝合金平开门 | 普通塑钢成品平开门 1樘 | 樘 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 铝合金平开门 | 普通铝合金平开门6Low-E+9A+6(含中空玻璃)M1825 3樘 | m2 | 13.5 |  |  |  |  |  |
| 不锈钢平开门 | 不锈钢平开门M-1 3樘 | m2 | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢、断桥)窗 | 普通铝合金平开窗6Low-E+9A+6(含中空玻璃) | m2 | 1553.64 |  |  |  |  |  |
| 金属百叶窗 | 1.铝合金 百叶窗安装; | m2 | 178.88 |  |  |  |  |  |
| 金属防火窗 | 固定防火玻璃窗 | m2 | 23.100 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢、断桥)窗 | 铝合金隔热断桥平开窗6Low-E+9A+6(含中空玻璃) | m2 | 615.480 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢、断桥)窗 | 普通铝合金固定窗6Low-E+9A+6(含中空玻璃) | m2 | 8.910 |  |  |  |  |  |
| 金属防火窗 | 乙级防火玻璃窗 | m2 | 9.900 |  |  |  |  |  |
| 金属(塑钢、断桥)  幕墙 | 铝合金隔热断桥幕墙6Low-E+9A+6(含中空玻璃) | m2 | 125.060 |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、安装费、装卸费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

3、本次采购数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：