## 上饶建筑装配式（工业化）基地项目

## 雨污水井盖、井筒报价函

报价单位： （公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 强度 | 暂定数量 | 单价（元) |  总价（元） | 备注 |
| 1 | 井盖 | Φ1000型圆形井盖 | 块 |  C25 | 200 |  |  | 井内空1000mm，井盖直径1360mm，预留孔Φ700mm |
| 2 | 井盖 | Φ1250型圆形井盖 | 块 | C25 | 80 |  |  | 井内空1250mm，井盖直径1610mm，预留孔Φ700mm |
| 3 | 井盖 | Φ1500型圆形井盖 | 块 | C25 | 30 |  |  | 井内空1500mm，井盖直径1860mm，预留孔Φ700mm |
| 4 | Φ1000型井筒 | 高300mm | 个 | C25 | 30 |  |  |  |
| 5 | 高500mm | 个 | C25 | 80 |  |  |  |
| 6 | 高1000mm | 个 | C25 | 50 |  |  |  |
| 7 | Φ1250型井筒 | 高300mm | 个 | C25 | 10 |  |  |  |
| 8 | 高500mm | 个 | C25 | 30 |  |  |  |
| 9 | 高1000mm | 个 | C25 | 40 |  |  |  |
| 10 | Φ1500型井筒 | 高300mm | 个 | C25 | 5 |  |  |  |
| 11 | 高500mm | 个 | C25 | 15 |  |  |  |
| 12 | 高1000mm | 个 | C25 | 10 |  |  |  |

**报价内容：**

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、装卸费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

3、本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：