## Sheet1
上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目
临时用电劳务工程量清单
第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 发包单价 | 合价 | 主要工作内容 | 计量规则
1 | 上饶建筑装配式（工业化）基地项目 | 总额 | 1 | 143000 | 143000 | 甲方仅提供相关资料，协助乙方办理开户手续，其他开户、基础开挖、铺筑垫层、混凝土制作、材料运输、砌砖、变压器开箱检查、安装固定、放注油、导电接触地面检查、电杆安装、电缆安装及护管埋设、高低压线安装（变压器位置至高压线接入点的距离累计100m）电缆标识警示桩安装、抵押低压柜安装、人工、机械、绝缘导线、绝缘绞线、铁构件、避雷设施、断路器、交流避雷器、户外高压计量设备、电缆总端头、电缆测试、等所有与变压器线路安装有关的内容均由乙方负责。 | 乙方为交钥匙工程，验收时必须通电开户，甲方依据供电公司出具的供电方案要求的规格、型号、经现场实际验收合格后予以计量。所有材料，租赁一台美式箱式变压器500kva（租期暂定12月，如超出12个月，以1000元/月计算）,安装连接用电缆、电杆、低压线、高压线、低压柜、顶管、开关、控制电器、配电电器、补偿装置、电能计量装置、高低压端子、真空断路器、防尘装置、节电装置、风冷装置、温控器、中间续电器、定时控制器、光电控制器、槽钢等及配套、辅助材料）、所有人工机械设备材料、进出车辆冲洗、安全防护设施、放注油、油过滤、供电公司增容费、开户等一切与变压器安装有关费用均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
合计： |  |  |  |  | 143000
特别说明： 1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”发票税率为9%；开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担；如乙方所提供的发票税率小于9%，结算时甲方将扣除相应税额，例：乙方开具1%增值税发票，则实际结算单价为原单价除以1.09*1.01。 2、上述单价包含安全及文明施工费 3、上饶建筑装配式（工业化）基地项目临时用电需安装底座，并于6月5日前安装完成并通电。 4、如变压器安装期间发生安全责任事故全部由承接方承担。 5、乙方完成本项目后，乙方负责变压器安装完成后的验收，且能通过项目所在地供电部门认可并允许入网开户，并保证电网安全。
法定代表人或委托人：（签字盖章） 日 期：