## 上饶建筑装配式（工业化）基地项目

## **电缆线、配电箱材料采购+安装**报价函

报价单位： （公章）

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用部位 | 询价项目 | 规格 | 单位 | 暂定数量 | 品牌 | 材料单价（元) | 安装单价  （元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 综合办公楼 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*16 | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | WDZN-YJY-2-1KV-5\*16 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | WDZB-YJY-1KV-4\*150+1\*70 | m | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 | WDZB-YJY-1KV-4\*95+1\*50 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | WDZB-YJY-1KV-4\*240+1\*120 | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 210 |  |  |  |  |  |
| 7 | WDZB-YJY-1KV-4\*25+1\*16 | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 8 | WDZB-YJY-1KV-4\*35+1\*16 | m | 520 |  |  |  |  |  |
| 9 | WDZB-YJY-1KV-4\*70+1\*35 | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | 食堂 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 11 | WDZB-YJY-1KV-4\*120+1\*70 | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 12 | WDZB-YJY-1KV-4\*50+1\*25 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | 食堂 | 电缆 | NG-A-1KV-5\*6 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | WDZB-YJY-1KV-4\*70+1\*35 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | WDZB-YJY-1KV-4\*25+1\*16 | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 16 | WDZB-YJY-1KV-4\*95+1\*50 | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 17 | WDZB-YJY-1KV-4\*35+1\*16 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 18 | 管理人员宿舍 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 19 | WDZB-YJY-1KV-4\*120+1\*70 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 20 | WDZB-YJY-1KV-4\*35+1\*16 | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 21 | WDZB-YJY-1KV-5\*16 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 22 | WDZB-YJY-1KV-4\*25+1\*16 | m | 210 |  |  |  |  |  |
| 23 | NG-A-1KV-5\*6 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | 员工宿舍 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | WDZB-YJY-1KV-4\*150+1\*70 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 26 | WDZB-YJY-1KV-5\*10 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 27 | WDZB-YJY-1KV-4\*35+1\*16 | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 28 | WDZB-YJY-1KV-5\*6 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | NG-A-1KV-5\*6 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 30 | WDZB-YJY-1KV-5\*4 | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 31 | 生产区门卫、生活区门卫、生产区卫生间、1#配电房 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-5\*10 | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 32 | 路灯 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-4\*25\*1\*16 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2#小型砌块成型车间 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 34 | ZRYJV-1KV-5\*16 | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 35 | 锅炉房 | 电缆线 | NG-A-1KV-5\*10 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | ZRYJV-1KV-5\*16 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | 生产区库房 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-5\*10 | m | 350 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1#生产线 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-4\*150+1\*70 | m | 220 |  |  |  |  |  |
| 39 | ZRYJV-1KV-4\*35+1\*16 | m | 3000 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2#生产线 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-4\*150+1\*70 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 41 | ZRYJV-1KV-4\*35+1\*16 | m | 2000 |  |  |  |  |  |
| 42 | 3#生产线 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-4\*150+1\*70 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 43 | ZRYJV-1KV-4\*35+1\*16 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
| 44 | 4#生产线 | 电缆线 | ZRYJV-1KV-4\*185+1\*95 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 45 | ZRYJV-1KV-4\*35+1\*16 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
| 46 | 配电箱 | | 供应商根据图纸工程量划分部位、规格、数量进行报价 | | | | | | | |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费（包含主材及所有辅材）、安装费、装卸费、人工费、运费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供税率为其中材料税率 %，税名为 \* 的增值税专用发票，安装税率 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

3、本次采购数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：