**上饶市雨污水治理项目部装修询价报价函**

报价单位： (公章)

报价内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 拆除原地面 | 1.原卫生间地面拆除2.垃圾外运 | m2 | 9.60  |  |  |  |
| 2 | 拆除原墙面 | 1.原卫生间墙面拆除2.垃圾外运 | m2 | 43.20  |  |  |  |
| 3 | 吊顶维修 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留c8钢筋吊环(勾),双向中距≤12002.8号镀锌低碳钢丝(或c6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留c8钢筋吊环(勾)固定3.T型轻钢主龙骨,规格:Q100，双向间距:1200X12004.C型轻钢次龙骨,规格:Q50双向间距:300X3005.饰面层:矿棉板 | m2 | 13.00  |  |  |  |
| 4 | 瓷砖地脚线修补 | 1. 刷专用界面剂一遍2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴3.瓷砖踢脚线,水泥浆擦缝 5、成品踢脚线 | m | 15.00  |  |  |  |
| 5 | 铝板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留c8钢筋吊环(勾),双向中距≤12002.8号镀锌低碳钢丝(或c6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留c8钢筋吊环(勾)固定3.T型轻钢主龙骨,规格:Q100，双向间距:1200X12004.C型轻钢次龙骨,规格:Q50双向间距:300X3005.饰面层:300\*300铝板 | m2 | 9.60  |  |  |  |
| 6 | 油漆修补 | 1. 墙面清理，滚界面剂

2.两道面层耐水腻子分遍刮平 3.乳胶漆一道底漆两道面漆  | m2 | 176.5 |  |  |  |
| 7 | 卫生间地面找平 | 1. 地面清理2. 3~4厚1:1水泥砂浆找平  | m2 | 9.60  |  |  |  |
| 8 | 卫生间墙面粉刷 | 1. 墙面清理2. 2厚1:1水泥砂浆墙面粉刷  | m2 | 48.50  |  |  |  |
| 9 | 卫生间防水 | 1. 卫生清理，管口墙角封堵2. 刷雨虹防水两遍 3.闭水24小时试验  | m2 | 20.50  |  |  |  |
| 10 | 卫生间瓷砖地面 | 1. 地面清理2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴3.300\*300瓷砖,水泥浆擦缝  | m2 | 9.60  |  |  |  |
| 11 | 卫生间瓷砖墙面 | 1. 墙面清理刷专用界面剂一遍2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴3.300\*600瓷砖,水泥浆擦缝  | 项 | 43.20  |  |  |  |
| 12 | 卫生间门 | 卫生间玻璃门定制 | 樘 | 2.00  |  |  |  |
| 13 | 强弱电预埋安装 | 含采购安装 | m2 | 320.00  |  |  |  |
| 14 | 卫生间给排水安装 | 含采购安装 | m2 | 9.60  |  |  |  |
| 15 | 地漏 | 成品地漏 | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 16 | 蹲坑水箱 | 成品蹲坑及水箱 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 17 | 洗脸盆 | 成品洗脸盆 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 18 | 龙头 | 洗脸盆龙头 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 19 | 换气扇 | 300\*300成品换气扇 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 20 | 平板灯 | 1.名称;平板灯2.规格;300\*3003.暗装接线盒 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 21 | 开关插座面板 | 含采购安装 | 个 | 120.00  |  |  |  |
| 22 | 筒灯 | 含采购安装 | 个 | 15.00  |  |  |  |
| 23 | 吸顶灯 | 含采购安装 | 套 | 8.00  |  |  |  |
| 24 | 垃圾清运 | 1.垃圾清理及外运至垃圾处理站 | 车 | 4.00  |  |  |  |
| 25 | 保洁 | 1. 卫生保洁 | m2 | 480.00  |  |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、运输费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

2、我公司提供税率为 % , 税 名 为 \* 的增值税专用发票。

3、 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

1. 支付方式：

 日期： 年 月 日